
Žádost o uveřejnění výzvy více zájemcům na veřejnou zakázku dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: 

1. Název veřejné zakázky: Brno – demolice objektů a odpojení plynu v areálu Univerzity

                                               obrany ul. J. Babáka.

2. Předmět veřejné zakázky: Odstranění nevyužívaných 9 skladových objektů v areálu





 Univerzity obrany na ul. J. Babáka, které jsou v havarijním stavu,





 vykácení náletových dřevin  a odpojení přívodu plynu. 

3. Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno Ing. 

Jaroslav Valchář.

4. Evidenční číslo veřejné zakázky: 7069-5/2008/DP-1383-ÚA.
5. Datum odeslání výzvy více zájemcům: 30. 7. 2008.
6. Stupeň utajení: neutajováno.
7. Uveřejnění po dobu: trvání lhůty pro podání nabídek – do 18. 8. 2008.
Připojena výzva více zájemcům: 

Česká republika - Ministerstvo obrany

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

se sídlem Svatoplukova 84 - Brno



                                                                                          V Brně dne 29. července  2008

Čj. 7069-5/2008/DP-1383-ÚA                                                          Výtisk č. 6

                                                                                           Počet listů: 4

Věc:
Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Brno – demolice objektů a odpojení plynu v areálu Univerzity obrany ul. J. Babáka“, zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení 


Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno Ing. Jaroslav Valchář (dále též „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Brno – demolice objektů a odpojení plynu v areálu Univerzity obrany ul. J. Babáka“.
1. Identifikační údaje o zadavateli

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Tychonova 1 - 160 00 Praha, 
jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář,

Svatoplukova 84, Brno - Židenice,

IČ: 60162694, 

DIČ: CZ60162694.

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j.: 229215/04/006901/5879, č. spisu 1632/2004,
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno, č. ú.: 916-132036881/0710,

Fax: 973 445 778

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553 - 659 96 Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

     -     Ing. Petr Trávníček, tel.: 973 445 853, 724 463 862
· Ing. Jitka Kobzová, tel.: 973 445 860, 724 463 864

· Ing. Ján Staš, tel.: 973 445 097, 724 801 058, společný fax : 973 445 920

Za PS 0611 Brno: Ing. Petr Hocek, tel.: 973 442 142




Hana Čechová, tel. : 973 443 336

Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačních: 

· Ing. Ľubomíra Šťovíčková, tel.: 973 445 864

· JUDr. Anežka Janáčová, tel.: 973 445 828.

2. Předmět  veřejné  zakázky

2.1. Předmětem veřejné zakázky je: 

Provést  demolice a odpojení plynovodní přípojky v prostoru kasáren J. Babáka – Chodská, Brno. Přesná specifikace díla je daná prováděcí projektovou dokumentací zpracovanou firmou INTAR, a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno,  archivní číslo 31144, příslušnými správními rozhodnutími a  technickým popisem. Dílo bude provedeno v 1. jakosti odpovídající ČSN, normám ISO, v souladu s platnými právními předpisy.  

Stavba je členěna podle prováděcích projektových dokumentací na tyto stavební objekty :

a) demolice objektů 005, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 zahrnutých do I. etapy výstavby (CEVID 06-03-08-005……..06-03-08-015), včetně ochrany stávajících dřevin v zájmovém území. Součástí demolic bude i kácení náletových dřevin v této části areálu kasáren.   

b) odpojení plynovodní přípojky (areálový rozvod plynu I. etapa).

PD včetně příslušných správních rozhodnutí budou přiloženy jako příloha č. …(souhlas s provedením ohlášení odstranění stavby č. 07-103, rozhodnutí č. 08-01 – stavební povolení)   k výtisku č. 1 smlouvy pro zhotovitele a k výtisku č. 6 smlouvy pro objednatele.

V rámci plnění veřejné zakázky zhotovitel zabezpečí všechny související práce. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací které jsou vyvolány výstavbou a které vyplývají ze stavebního povolení. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla. 

2.2. Vypracovat a předat objednateli, před vlastním zahájením prací nejpozději do 14 dnů po převzetí staveniště harmonogram prací s uvedeným datumem prováděných prací v souladu s položkami výkazu výměr v PD, vč. jejich ocenění. Dále před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „ plán”) dle požadavků stanovených ust. § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se podle tohoto zákona vyžaduje.
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky : 

Druhy stavebních prací



CPV

Měrná jednotka
Rozsah


Demolice




45111000-8


m3

29 875

Odklízení sutě



45111220-6


t

  8 886

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky :  16 806 722,- Kč bez DPH.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1. Termín předání staveniště: bez zbytečného odkladu max. do 10-ti dnů od účinnosti smlouvy. 

3.2.  Termín zahájení díla: dnem předání staveniště (předpoklad 15. 9. 2008)                              
3.3.  Termín převzetí díla: stavební objekty dle odrážky a)b) do 80 dnů od předání staveniště, nejpozději do 5. 12. 2008 (předpoklad)

3.4. Místem plnění smlouvy jsou kasárna J. Babáka – Chodská, Brno, blíže určeno v PD. 

4. Obchodní, platební a technické podmínky 

Tyto podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který  je součástí  zadávací dokumentace.

5. Zadávací dokumentace 

Zadavatel zájemcům zasílá zadávací dokumentaci současně s touto výzvou. 

6. Prohlídka staveniště

Před podáním nabídky se uskuteční prohlídka staveniště. Zájemce telefonicky nebo faxem nahlásí jméno, příjmení, č. OP, typ vozidla, registrační značku, případně č. pasu a  stát  zástupce (u cizích státních příslušníků) který se prohlídky zúčastní do 5.8.2008. Tyto údaje jsou nezbytné k zajištění vstupu do předmětného areálu. Sraz účastníků  prohlídky bude dne 8.8.2008 v 1000 hodin před vstupem do areálu Univerzity obrany, ul. J. Babáka, Brno.

7.   Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč v nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů:

7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona dle vzoru čestného prohlášení v ZD.

7.2.Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona:

· písm. a)  - výpis  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, 

· písm. b)  -  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  oprávnění či licenci,

7.3.Chybějící  kvalifikaci  lze  prokázat  podle  §  50  odst.  1  písm.  b)  zákona  (profesní kvalifikační předpoklady – doklad o oprávnění k podnikání) v plném  rozsahu s výjimkou kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona ( výpis z OR) prostřednictvím subdodavatele; uchazeč je v takovém případě povinen předložit smlouvu se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 zákona. 

7.4.V případě, že  předkládá  nabídku  společně  více  dodavatelů, je  každý  z  dodavatelů povinen 

prokázat  splnění  základních  kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a)  zákona (§ 53 odst. 1 dle vzoru) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (výpis z OR) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (§ 54 písm. b) doklad o oprávnění k podnikání) musí prokázat všichni  dodavatelé společně. Zároveň jsou  povinni předložit smlouvu ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. 

7.5.Kvalifikaci prokazuje uchazeč doklady v originále nebo úředně ověřené kopii.

8. Místo a lhůta pro podání nabídek

· Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 8. 2008 v 9:00 hodin.

· Nabídku lze podat osobně na pracoviště ochrany informací v sídle zadavatele, tj. Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84, Brno - Židenice, v úředních hodinách, a to v pracovních dnech v době 830 do 1200 a od 1230 do 1400 hodin, nebo doporučeně poštou na adresu: Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553, 659 96 Brno.

Při doručování prostřednictvím expresní služby České pošty s.p., EMS je třeba respektovat lhůty.

9. Způsob hodnocení nabídek


Hodnocení nabídek, které nebyly vyřazeny, bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Při rovnosti nabídek má přednost nabídka, která byla doručena jako první.

10.  Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena do  19. 11.2008.

11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zájemci mají právo písemně (faxem) žádat o dodatečné informace nejpozději do 12. 8. 2008 do 23:59 hodin.

Ředitel

Ing. Jaroslav VALCHÁŘ

V Brně 30. července 2008 





Ing. Ľubomíra Šťovíčková
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