
Ředitelství logistické a zdravotnické podpory

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 

Čj. 36-16/2008/DP-1309/StB 
dne       . listopadu 2008

Výtisk č. 16

Počet listů: 7

Přílohy neutajované: 1/15
www.army.cz 
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Veřejný zadavatel, Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž jménem jedná zástupce velitele sil podpory a výcviku – ředitel Ředitelství logistické a zdravotnické podpory z pověření plukovník gšt. Ing. Štefan MURÁNSKÝ, se sídlem na adrese Ředitelství logistické a zdravotnické podpory, Boleslavská 929, 250 02  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen „zadavatel“), Vás ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen „výzva“) na podlimitní veřejnou zakázku „Laboratorní vybavení“ na dodávku ultrazvukového defektoskopu, stolního soustruhu, skříně na hořlaviny, balistického analyzátoru, zařízení pro přezkušování nábojů 20x102 pro letecký kanón ZPL-20 a temperační komory.
1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky


Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka níže uvedeného laboratorního vybavení pro Úsek zkoušek munice Základny munice Týniště nad Orlicí k plnění předepsaných zkoušek a revizí munice, za účelem prodloužení její životnosti, v souladu s nově implementovanými STANAG do prostředí AČR: 
a) Ultrazvukový defektoskop (1 ks), včetně sondy – přenosné zařízení k nedestruktivnímu testování (NDT) „ultrazvukové defektoskopii“ tuhých pohonných hmot (TPH) a dalších druhů muničních elementů, 
Základní požadavky:

· pevné polykarbonátové pouzdro s gumovými boky, 
· transportní box, 
· celková hmotnost zařízení do 5 kg, 
· trvanlivé Li-on baterie pro dobu použití min 6 hodin, 
· software kompatibilní s Microsoft® Windows® CE.NET OS, standardní porty (USB, RS-232, alarmy, SVGA out a Ethernet™), 
· možnost záznamu údajů a rozšíření paměti přes kartovou drážku CF (CompactFlash™) nebo USB zařízení, 
Další požadavky:

· nastavitelný obdélníkový pulz; 

· frekvenční rozsah 0 - 20 MHz; 

· A-zobrazení, C-scan, B-scan; 

· 10-bitový, 100 MHz A/D převodník;
· digitální zpracování obrazu;
· DAC, TCG křivky; 

· TOFD;
· úplné funkce A-zobrazení; 

· výběr barev A- zobrazení, vyplnění A-zobrazení;
· funkce potlačení šumu, funkce vyhlazování;

· Peak-Hold mode (vždy udrží signál, který má max. amplitudu v bráně); 

· porovnávací mód (vždy udrží signál na min. měřené tloušťce); 

· mód obálky (vždy zachová max. amplitudu); 

· mód referenční křivky (při stlačení ref. tlačítka ponechá předcházející záznam na obrazovce) 

· RF, HF+, HF-, FW, Video;
· dvě nezávislé měřící brány + brána pro imersní zkoušení;

· možnost volby pozitivní nebo negativní brány na HF zobrazení, ( každá je nezávislá);

· monitorování amplitudy, pozice špičky, pozice překročení brány a tloušťky;

· automatická brána synchronizace výšky echa z předcházející úrovně po nejvyšší dynamický rozsah tloušťky; 
· určení hodnot amplitudy až do 200% výšky obrazovky ve zvolené bráně;

· sonda pro akustickou vazbu s materiálem;

· trigonometrické funkce pro lokalizaci chyby, včetně funkce korekce zakřivení povrchu;

· uživatelská nastavení měření mohou být uložena v paměti a kdykoliv vyvolána DAC/TCG křivky pro kompenzaci útlumu v materiálu a rozevření svazku, až 4 různé DAC křivky při různých hodnotách zesílení;

· kalibrace sond s předsádkou / nastavení rychlosti šíření UT a také TCG a skenování;
· rozdělení obrazovky na více oken (A-scan, C-scan, B-scan).

· funkce zmrazení obrazu;
· návod v českém jazyce.

Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 33112300-1
b) Stolní soustruh (1 ks) - D 210 x 400 výška hrotu 105 mm, maxim. točný průměr 210 mm, točná délka 400 mm, průchod vřetene 21 mm, kužel vřetene MK 3, kužel pinoly MK 2, posuv pinoly         70 mm, otáčky vřetene 125 – 1000 ot/min, stoupání závitů metrické 0,4 – 3 mm, stoupání závitů palcové 10 – 44 závit/1“, posuv podélný 0,12 – 0,2 mm/ot, maxim. posuv nožového suportu     70 mm, maxim. posuv příčného suportu 110 mm, výkon motoru 750 W/230 V, hmotnost          do 80 kg, házivost sklíčidla < 0,05 mm, házivost čela vřetene < 0,009 mm, vypínač v krytí IP 54 s podpěťovým spouštěčem, přepínačem chodu vpravo – vlevo a uzamykatelným nouzovým vypínačem. 

Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 29421000-6
c) Skříň na hořlaviny (2 ks) – musí splňovat předpisy pro skladování hořlavin, žáruvzdorná, sendvičová konstrukce s kvalitní tepelnou izolací, skládací lamelové dveře - pravé, materiál – kov s povrchovou úpravou, 4 výsuvné police tvarované jako záchytné jímky pro případ úniku chemikálie z obalu, požadované rozměry cca: šířka 600(+50/-50) mm x výška 1900(+100/-100) mm x hloubka 600(+50/-50) mm.

Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 36123000-9
d) Balistický analyzátor (1 ks) – přístroj pro vyhodnocení signálů z  piezoelektrického akceleračního snímače MHP 050, piezoelektrického snímače úsťového tlaku, piezoelektrického snímače tlaku KISTLER 6215A1, zařízení pro měření tlaku piezoelektrickou metodou. 
Požadavky:
· 4 kanály pro měření tlaků piezo, 

· 2 univerzální kanály (akcelerometr, snímač výletu střely z hlavně a pod.),
· schopnost provádět měření průběhu tlaku v hlavni po výstřelu v rozsahu 0- 300 MPa, 
· rozsah měření akcelerační doby od iniciace náboje po opuštění střely hlavně 0-1 s,
· bezkontaktní měření, 
· možnost provedení zálohy dat na optické médium, 
· export dat ve zvoleném formátu do aplikací MS Office, 
· rozsah pracovních teplot venkovních zařízení 0 - +50 °C při vlhkosti 0-100% nekondenzující, 
· automatizovaný sběr dat do zodolněného přenosného PC.
Součástí zařízení je vyhodnocovací software umožňující zobrazení veličin:
- 
tlak v hlavni v čase

- 
akcelerační doba (doba od iniciace náboje do opuštění střely hlavní)

- 
maximální tlak

- 
průměrný tlak
Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 29812200-6
e) Zařízení pro přezkušování nábojů 20x102 pro letecký kanón ZPL-20 (1 ks) – zařízení umožňující provedení střelby z kanónu ZPL-20 umístěného na pozemním stendu. Zařízení simuluje obsluhu zbraně ZPL-20, to znamená odpalovací a kontrolní zařízení umístěné            na letadle L-159.

Zařízení obsahuje v minimální konfiguraci:

· zařízení pro kontrolu obvodů zbraně ZPL-20 a kontejneru KPL-20 před střelbou,

· zařízení pro vlastní střeleckou činnost podle naprogramovaných činností ( střelba definovaného počtu ran, definování kadence zbraně, možnost odpálení zbraně, možnost elektronicky detekovat pořadové číslo neodpálené rány ),

· odpovídající kabeláž pro elektronické propojení všech zařízení.
Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 31641000-1
f) Temperační komora (1 ks) - zařízení k temperaci munice na požadovanou teplotu před střeleckými zkouškami v rozmezí teplot –70°C až +100°C.

Požadavky:

· vnitřní temperovaný prostor v minimálních rozměrech š x v x h (700 x 1300 x 700) [mm]

· vnější maximální rozměr komory při instalaci š x v x h (1600 x 2000 x 1600) [mm]

· rozsah teploty pro temperaci –70°C až 100°C

· stabilita teploty minimálně ± 0,5°C

· rychlost změny teploty °C/min minimálně 4°C

· nosnost vnitřního temperačního prostoru min. 300 kg

· pracovní prostředí 10-30 °C, relativní vlhkost do 70 %

· napájení  3~ 380V ± 5%, 50hz

· krytí IP 20

· příkon max. 6 kW

· grafický výstup průběhu teploty v čase na tiskárně

· programovatelné zapnutí a vypnutí temperace  během 24 hodin

· nastavení temperovaných hodnot elektronicky

· výstup nastavení hodnot a průběh temperace na PC pomocí LAN

· vnitřní temperovaný prostor z nerezového materiálu

Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 33260000-0
podle platných ČSN včetně instalace a uvedení do provozu. V případě specifických technologií včetně prvotního zaškolení pro bezpečný provoz a obsluhu zařízení (dále jen „zboží“). 

Zadavatel rozděluje předmět VZ na šest částí, a to na:

1. část 
– 
Ultrazvukový defektoskop (bod 1. písm. a) výzvy)
2. část 
– 
Stolní soustruh  (bod 1. písm. b) výzvy)
3. část 
– 
Skříň na hořlaviny  (bod 1. písm. c) výzvy)
4. část 
– 
Balistický analyzátor  (bod 1. písm. d) výzvy)
5. část 
– 
Zařízení pro přezkušování nábojů 20x102 pro letecký kanón  (bod 1. písm. e) 

výzvy)
6. část 
– 
Temperanční komora  (bod 1. písm. f) výzvy)
Dodavatel je oprávněn podat svoji nabídku na všechny části VZ. 

Zadavatel požaduje dodat předmět každé části VZ v jedné ucelené dodávce.
2. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona 
2.1. Dodavatel, vyzvaný k podání nabídky (dále jen „zájemce“) prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až h) zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 62 odst. 2 zákona, tzn. zájemce v nabídce předloží čestné prohlášení, že:

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákona. Jde- li o právnickou osobu, musí čestné prohlášení předložit každý člen statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí čestné prohlášení předložit mimo členů statutárního orgánu rovněž vedoucí této organizační složky. V čestném prohlášení musí zájemce uvést, že tento základní kvalifikační předpoklad splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákona. Jde-li o právnickou osobu, musí čestné prohlášení předložit každý člen statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí čestné prohlášení předložit mimo členů statutárního orgánu rovněž vedoucí této organizační složky. V čestném prohlášení musí zájemce uvést, že tento základní kvalifikační předpoklad splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů {§ 53 odst. 1 písm. c) zákona};

d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů {§ 53 odst. 1 písm. d) zákona}; 

e) není v likvidaci {§ 53 odst. 1 písm. e) zákona}; 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště {§ 53 odst. 1 písm. f) zákona};

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště {§ 53 odst. 1 písm. g) zákona};

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání      či bydliště {§ 53 odst. 1 písm. h) zákona}.
Čestná prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů.
2.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce způsobem podle ustanovení § 54 zákona, tzn. zájemce v nabídce doloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán {§ 54 písm. a) zákona};

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci {§ 54 písm. b) zákona};
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží zájemce v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. 
2.3. Zájemce zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může podle § 127 zákona prokázat splnění kvalifikace předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a tím nahradit prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění VZ. Předložený výpis nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 3 měsíce. Zadavatel v tomto případě dále požaduje na zájemci předložit čestná prohlášení prokazující splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h).

2.4. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce:
a) podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona seznamem významných dodávek realizovaných zájemcem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení zájemce, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výše uvedených dokumentů, z nichž bude patrné splnění následující vymezené minimální úrovně kvalifikačního předpokladu. Zájemce splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval řádně a včas min. 3 významné dodávky laboratorního zařízení, z nichž každá měla rozsah finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění min. 100 000,- Kč.

b) podle § 56 odst. 1 písm. e) zákona předložením popisu zboží určeného k dodání. Zájemce předloží popis nabízeného zboží, z něhož bude patrné splnění požadovaných parametrů a vlastností definovaných v čl. 1 této výzvy. Zájemce splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud z doloženého popisu bude patrné, že zájemcem nabízené zboží splňuje požadované vlastnosti a parametry.

c) podle § 56 odst. 4 zákona předložením certifikátu řady ČSN EN ISO 9000 vydaného osobou akreditovanou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží certifikát ČSN EN ISO 9001:2001, z něhož bude patrné, že má zaveden systém řízení jakosti v oblasti své činnosti vztahující se k předmětu VZ, tj. nákup a prodej požadovaného zboží nebo výroba požadovaného zboží. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 zájemce předloží v originálu či v úředně ověřené kopii. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie nebo i jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. (Např. Certifikát ISO zahraničního výrobce s úředně ověřeným překladem včetně smlouvy uzavřené se subdodavatelem, viz. bod 2.7. výzvy, v originálu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.)
2.5. Pokud není zájemce schopen z objektivních důvodů prokázat splnění požadovaných technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.
2.6. Zahraniční zájemce, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokáže splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního zájemce určitý doklad nevydává, je zahraniční zájemce povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního zájemce stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční zájemce v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu        do českého jazyka (překlad se nepožaduje v případě předložení dokladu ve slovenském jazyce).
2.7. Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona a technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen předložit v nabídce smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění VZ zájemcem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zájemce oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zájemce není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.
2.8. Podává-li nabídku více zájemců společně, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 54 písm. b) zákona a požadované kvalifikace podle § 56 zákona musí prokázat všichni zájemci společně. 
2.9. V případě, že předmět VZ bude plněn podle bodu 2.8. výzvy společně několika zájemci, jsou tito povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito zájemci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s VZ zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění VZ i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z VZ.
3. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona

Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona jsou uvedeny v bodu 2. „Způsob hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace, která je přílohou č. 1 této výzvy.
4. Časová specifikace 
4.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 12. 2008 v 10:00 hod.

Nabídku lze zaslat doporučeně poštou na adresu Ředitelství logistické a zdravotnické podpory, Správa pořizování majetku a služeb, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, nebo podat osobně v pracovních dnech v době od 07.00 hod. do 11.00 hod. do místnosti „PREZENCE NÁVŠTĚV“ na této adrese tak, aby při obou způsobech podání byla nabídka doručena nejpozději do 10:00 hod. dne 19. 12. 2008.
Při osobním podání volejte z místnosti „PREZENCE NÁVŠTĚV“ Ing. Moniku ŘEZNÍČKOVOU, linka 230 453.

4.2. Lhůta pro doručení žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci končí 
dne 14. 12. 2008 v 10:00 hod. 
4.3. Zadávací lhůta, po kterou je zájemce vázán celým obsahem nabídky, končí 
dne 30. 4. 2009. 
5. Zadávací dokumentace


Podrobné informace o veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné písemně (faxem) vyžádat na adrese shodné s adresou pro podání nabídek.
Lhůta pro doručení žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace končí dne 14. 12. 2008 v 10:00 hod.  
6. Identifikační údaje veřejného zadavatele 

Veřejný zadavatel, Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž jménem jedná zástupce velitele sil podpory a výcviku – ředitel Ředitelství logistické a zdravotnické podpory z pověření plukovník gšt. Ing. Štefan MURÁNSKÝ, se sídlem na adrese Ředitelství logistické a zdravotnické podpory, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 60162694, DIČ CZ60162694.

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Monika ŘEZNÍČKOVÁ, tel. číslo + 420 973 230 453, fax + 420 973 230 410.

Nedílnou součástí této výzvy je příloha číslo 1 - „Zadávací dokumentace“ včetně návrhu smlouvy – 15 listů.







Zástupce velitele sil podpory a výcviku – ředitel








z pověření








plukovník gšt. Ing. Štefan MURÁNSKÝ
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