
Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

1. Název veřejné zakázky: „Stavební opravy trafostanice TS 3 v kasárnách Dědice v posádce Vyškov“, 

číslo APCD: 0009999000839

2. Předmět veřejné zakázky: je závazek zhotovitele k provedení stavebních oprav objektu trafostanice TS 3 v areálu kasáren Dědice v posádce Vyškov

3. Časová specifikace veřejné zakázky: 

 termín zahájení plnění - dnem účinnosti smlouvy,

 termín předání PD - do 30. 11. 2006,
datum uzavření smlouvy: 22. 9. 2006.

4. Zadávací postup: § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., na základě průzkumu trhu.

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:
a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694.

c) Adresa sídla zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84 - 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6. Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 55/2006 ze dne 22. 9. 2006.
Smlouva o dílo č.56/2006

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84 - Brno , P.O.Box 553 – 602 00 Brno

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 916-132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany 

      Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

 P.O. Box 553, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor) :

· Ing. Aleš Pinkas, tel.: 973 452 901

· Miroslav Rak, tel.: 973 452 906

· Ing. Růžena Vychodilová, tel: 973 445 889

· Pavel Smejkal, tel.: 973 452 907

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Zhotovitel: sdružení firem:ALTURO s.r.o.
                                                    se sídlem Cacovická 1449/99b, 614 00  Brno

                                           IČ: 27678024, DIČ: CZ27678024

                                           Bankovní spojení: KB   č.ú.: 35-4445170297/0100

                                           Zapsán: u K.S. v Brně odd.C, vložka 51289, č.v.: 19042/2006

                                        a Jaša Miroslav
                                           se sídlem Goldova 7, 628 00  Brno

                                           IČ: 12698733, DIČ: CZ5512300398

zastoupené firmou: ALTURO s.r.o.,jejímž jménem jedná Tomáš Barbořák, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: Tomáš Barbořák        tel.776219432

 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Stavební oprava trafostanice TS 3 v kasárnách Dědice v posádce Vyškov“
2.  Účel a předmět smlouvy

  
Účelem této smlouvy je zajištění opravy nevyhovujícího technického stavu objektu trafostanice TS 3 v areálu kasáren Dědice v posádce Vyškov.

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení stavebních oprav objektu trafostanice TS 3 v areálu kasáren Dědice v posádce Vyškov v níže uvedeném rozsahu:

P.č.
Práce
JM
Množství
Cena za jednotku bez DPH
Cena celkem bez DPH


Práce stavební





1.
zabetonování otvorů v podlaze vč. bednění
m3
2,00

0,00

2.
výměna podlahové krytiny PVC v rozsahu
m2
96,00

0,00

3.
výměna soklíku z PVC
bm
40,00

0,00

4.
provedení vyrovnávací stěrky tl. 2-8 mm
m2
96,00

0,00

5.
provedení malby Primalex Plus stěn a stropů, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 3,5m
m2
616,00

0,00

6.
oprava omítek
m2
64,00

0,00

7.
výměna ocel.dvoukřídlových dvouplášťových vrat 150/250 cm vč.dodávky a montáže ocel.zárubně, nerez.kování R1 klika+kula, zámek Fab vč.vložky
ks
1,00

0,00

8.
dodání a provedení příčky Ytong tl.30 cm vč.oboustranných omítek
m2
28,00

0,00

9.
demontáž ocel. okna a dodávka a montáž nového bílého plastového okna s izolačním dvojsklem, koef.prostupu tepla U=1,1W/m2.K1, křídla okna otevíravá a výklopná na ventilaci vč. vnějšího a vnitřního parapetu. Rozměr okna 150x40 cm
ks
1,00

0,00

10.
vybourání luxferů tl.10cm v rozsahu
m2
32,00

0,00

11.
výměna ocel. dvouplášťových dveří 80/197 cm vč. dodávky a montáže ocel. zárubně, nerez.kování R1 klika+kula, zámek Fab vč. vložky
ks
2,00

0,00

12.
demontáž ocel. okna a dodávka a montáž nového bílého plastového okna s izolačním dvojsklem, koef.prostupu tepla U=1,1W/m2.K1, křídla okna otevíravá a výklopná na ventilaci vč. vnějšího a vnitřního parapetu. Rozměr okna 30x50 cm
ks
2,00

0,00

13.
dodání a provedení příčky Ytong tl.15cm vč.oboustranných omítek
m2
16,00

0,00

14.
očištění a vyspravení stávající izolace s vyrovnáním, prořezáním bublin a vysušením
m2
123,00

0,00

15.
demontáž pozink. atiky r.š. 90 cm
bm
44,00

0,00

16.
dodávka, montáž - separační vrstva Goefiltex 300g/m2 vč. přesahu
m2
123,00

0,00

17.
dodávka, montáž - PVC folie Alkolpran tl. 1,5 mm vč.kotevního systému FDD 50x75 a přítlačné lišty
m2
158,00

0,00

18.
výměna  žlabů pozink. tl.0,6 mm r.š.33 cm vč. žlab. háků
bm
20,00

0,00

19.
výměna svodů pozink.0,6 mm o průměru 12 cm  vč.háků                                        
bm
5,00

0,00

20.
dodání a provedení atikové lišty z plechu VIPLANYL r.š.33 cm
bm
50,00

0,00

21.
zakrývání výplní venkovních otvorů  
m2
38,00

0,00

22.
otlučení vnějších omítek do výše 6 m
m2
230,00

0,00

23.
provedení vnější omítky vč. začistění pod perlinku
m2
230,00

0,00

24.
provedení vnější tenkovrstvé akrylátové omítky probarvené včetně podkladní stěrky s armovacím tmelem
m2
230,00

0,00

25.
výměna bet. okapového chodníku š.50 cm vč.podkladu
bm
50,00

0,00

26.
nátěr klemp. a zámečnických prvků (1x reaktiv, 2x email)
m2
245,00

0,00

27.
očištění stávající bet. rampy
m2
8,00

0,00

28.
provedeni mrazuvzdorného potěru bet. rampy
m2
8,00

0,00

29.
provedení vyrovnávací stěrky tl. 2-8 mm
m2
32,00

0,00

30.
provedení otěruvzdorného nátěru bet. podlahy v kobkách
m2
32,00

0,00

31.
provedení keram. venkovního soklu 
m2
25,00

0,00

32.
montáž a demontáž lešení
m2
230,00

0,00


Práce elektroinstalační






VN trafokobky





33.
výměna sv. žár. 1x60 W  Luna-mat  IP 44
ks
8,00

0,00

34.
výměna zás. 230/16 vč. kr. instal.
ks
2,00

0,00

35.
výměna vyp.č.1 vč.kr.instal.
ks
2,00

0,00

36.
výměna zás. 400/32/5
ks
1,00

0,00

37.
výměna sv. žár. 1x60 W s mřížkou  IP 44
ks
5,00

0,00

38.
výměna vyp. č.1 VDT
ks
4,00

0,00

39.
dodání, montáž kr. instal. KU 68-1903
ks
8,00

0,00

40.
dodání, montáž CYKY 3Cx2,5 vč.zapravení pod omítku
m
126,00

0,00

41.
dodání, montáž CYKY 3Cx1,5 vč.zapravení pod omítku
m
130,00

0,00

42.
dodání, montáž CYKY 3Ax1,5 vč.zapravení pod omítku
m
38,00

0,00

43.
dodání, montáž CYKY 5Cx2,5 vč.zapravení pod omítku
m
48,00

0,00


kabelová komora





44.
výměna sv. žár. 1x60 W  Luna-mat  IP 44
ks
8,00

0,00

45.
dodání, montáž zás. 230/16  VDT
ks
3,00

0,00

46.
dodání, montáž vyp. č.5b  VDT
ks
2,00

0,00

47.
dodání, montáž NO 1x8 W  2 hod. provozu
ks
4,00

0,00

48.
dodání, montáž CYKY 3Cx2,5
m
62,00

0,00

49.
dodání, montáž CYKY 3Cx1,5
m
96,00

0,00

50.
dodání, montáž CYKY 3Ax1,5 
m
28,00

0,00

51.
demontáž kabel. roštu 30 cm
m
36,00

0,00

52.
dodání, montáž LV 24x22
m
56,00

0,00

53.
dodání, montáž LV 35x22
m
40,00

0,00

54.
dodání, montáž LV 60x40
m
45,00

0,00

55.
dodání, montáž kr. instal Acidur 16
ks
6,00

0,00


NN rozvodna





56.
výměna sv. zář. Trevos SM 236 op   IP 40
ks
12,00

0,00

57.
výměna zás. 230/16 vč. kr. instal.
ks
4,00

0,00

58.
výměna zás. 230/16 dvojitá vč. kr. instal.
ks
4,00

0,00

59.
výměna vyp.č.5b vč.kr.instal.
ks
4,00

0,00

60.
dodání, montáž KJ splitové AHS 12CS
ks
1,00

0,00

61.
dodání, montáž CYKY 3Cx2,5 vč.zapravení pod omítku
m
132,00

0,00

62.
dodání, montáž CYKY 3Cx1,5 vč.zapravení pod omítku
m
82,00

0,00

63.
dodání, montáž CYKY 3Ax1,5 vč.zapravení pod omítku
m
32,00

0,00

64.
dodání, montáž CYKY 5Cx2,5 vč.zapravení pod omítku
m
16,00

0,00

65.
dodání, montáž kr. instal. KU 68-1903
ks
8,00

0,00

66.
dodání, montáž NO 1x8W  2 hod.provozu
ks
3,00

0,00


hromosvod





67.
výměna hrom. vedení FeZn 50 vč. střešních podpěr
m
160,00

0,00

68.
výměna svorek okapových
ks
30,00

0,00

69.
výměna svorek spojovacích
ks
20,00

0,00

70.
výměna svorek měřících 
ks
2,00

0,00

71.
výměna ochr. úhelníků
ks
2,00

0,00


NN rozvodna-technologie





72.
demontáž RK 800x2200x600 (š,v,hl)
ks
8,00

0,00

73.
demontáž RVO 800x800x300
ks
1,00

0,00

74.
demontáž R1 800x1200x300
ks
1,00

0,00

75.
demontáž RH 1000x2200x600
ks
9,00

0,00

76.
demontáž Al pasnic 10x80
m
160,00

0,00

77.
demontáž LV 18x18
m
30,00

0,00

78.
demontáž LV 25x20
m
40,00

0,00

79.
demontáž vyp. č.6 vč. zapravení omítek
ks
4,00

0,00

80.
výměna zemnícího pásku FeZn 3x40 vč. bezpeč. nátěru
m
210,00

0,00

81.
dodání, montáž RH rozváděče dle níže uvedeného rozpisu, sestava o rozměru 5800x2000x600, oboustranné provedení, přívody zdola, odvody dolů, IP 40/00, počet polí 8, 






RK1





82.
dodání, montáž pole rozváděče 800x2000x600
ks
1,00

0,00

83.
dodání, montáž pojistkového odpínače třípól. horizontálního do 630A  690V  AC
ks
1,00

0,00

84.
dodání, montáž pojistkový odpínače třípól. horizontálního do 200A  690V  AC
ks
8,00

0,00

85.
dodání, montáž pojistkový odpínače jednopól. horizontálního do 32A  500V  AC
ks
1,00

0,00

86.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 32A gG
ks
3,00

0,00

87.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 40A gG
ks
6,00

0,00

88.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 80A gG
ks
3,00

0,00

89.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 160A gG
ks
15,00

0,00

90.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 400A gG
ks
3,00

0,00

91.
dodání, montáž regulátoru jalového výkonu Novar
ks
1,00

0,00

92.
dodání, montáž stykače trojpól. LA 3K 181
ks
2,00

0,00

93.
dodání, montáž stykače trojpól. LA 3K 323
ks
1,00

0,00

94.
dodání, montáž stykače trojpól. LA 3K 623
ks
5,00

0,00

95.
dodání, montáž kondenzátoru kompenzačního 25/400
ks
11,00

0,00

96.
dodání, montáž kondenzátoru kompenzačního 12,5/400
ks
2,00

0,00

97.
dodání, montáž samolepících bezpeč.tabulek dle ČSN
kpl
1,00

0,00

98.
provedení propojení rozvaděče
kpl
1,00

0,00

99.
podružný spojovací materiál
kpl
1,00

0,00


RK2





100.
dodání, montáž pole rozváděče 800x2000x600
ks
1,00

0,00

101.
dodání, montáž pojistkového odpínače třípól. horizontálního do 630A  690V  AC
ks
1,00

0,00

102.
dodání, montáž pojistkový odpínače třípól. horizontálního do 200A  690V  AC
ks
8,00

0,00

103.
dodání, montáž pojistkový odpínače jednopól. horizontálního do 32A  500V  AC
ks
1,00

0,00

104.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 32A gG
ks
3,00

0,00

105.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 40A gG
ks
6,00

0,00

106.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 80A gG
ks
3,00

0,00

107.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 160A gG
ks
15,00

0,00

108.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 400A gG
ks
3,00

0,00

109.
dodání, montáž regulátoru jalového výkonu Novar
ks
1,00

0,00

110.
dodání, montáž stykače trojpól. LA 3K 181
ks
2,00

0,00

111.
dodání, montáž stykače trojpól. LA 3K 323
ks
1,00

0,00

112.
dodání, montáž stykače trojpól. LA 3K 623
ks
5,00

0,00

113.
dodání, montáž kondenzátoru kompenzačního 25/400
ks
11,00

0,00

114.
dodání, montáž kondenzátoru kompenzačního 12,5/400
ks
2,00

0,00

115.
dodání, montáž samolepících bezpeč.tabulek dle ČSN
kpl
1,00

0,00

116.
provedení propojení rozvaděče
kpl
1,00

0,00

117.
podružný spojovací materiál
kpl
1,00

0,00


RH1 přívod z TR1





118.
dodání, montáž pole rozváděče 600x2000x600
ks
1,00

0,00

119.
dodání, montáž Deionu 690V AC  1200A
ks
1,00

0,00

120.
dodání, montáž pojistkového odpínače třípól. horizontálního do 100A  500V  AC
ks
2,00

0,00

121.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 10A gG
ks
3,00

0,00

122.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 25A gG
ks
3,00

0,00

123.
dodání, montáž el. měru třífáz. digitálního, vysílací impulz
ks
1,00

0,00

124.
dodání, montáž V metru
ks
1,00

0,00

125.
dodání, montáž A metru
ks
1,00

0,00

126.
dodání, montáž přepínače měření jednotlivých fází
ks
2,00

0,00

127.
dodání, montáž stop tlačítka
ks
1,00

0,00

128.
dodání, montáž optické signalizace provozu
kpl
1,00

0,00

129.
dodání, montáž jističe B25/3
ks
6,00

0,00

130.
dodání, montáž jističe B16/1
ks
10,00

0,00

131.
dodání, montáž jističe B10/1
ks
6,00

0,00

132.
dodání, montáž jističe B6/1
ks
2,00

0,00

133.
dodání, montáž OFI 4/40/003
ks
1,00

0,00

134.
dodání, montáž stykače trojpól.25A
ks
2,00

0,00

135.
dodání, montáž samolepících bezpeč.tabulek dle ČSN
kpl
1,00

0,00

136.
provedení propojení rozvaděče
kpl
1,00

0,00

137.
podružný spojovací materiál
kpl
1,00

0,00


RH2 přívod z TR2





138.
dodání, montáž pole rozváděče 600x2000x600
ks
1,00

0,00

139.
dodání, montáž Deionu 690V AC  1200A
ks
1,00

0,00

140.
dodání, montáž pojistkového odpínače třípól. horizontálního do 100A  500V  AC
ks
2,00

0,00

141.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 10A gG
ks
3,00

0,00

142.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 25A gG
ks
3,00

0,00

143.
dodání, montáž el.měru třífáz. digitálního, vysílací impulz
ks
1,00

0,00

144.
dodání, montáž V metru
ks
1,00

0,00

145.
dodání, montáž A metru
ks
1,00

0,00

146.
dodání, montáž přepínače měření jednotlivých fází
ks
2,00

0,00

147.
dodání, montáž stop tlačítka
ks
1,00

0,00

148.
dodání, montáž optické signalizace provozu
kpl
1,00

0,00

149.
dodání, montáž samolepících bezpeč.tabulek dle ČSN
kpl
1,00

0,00

150.
provedení propojení rozvaděče
kpl
1,00

0,00

151.
podružný spojovací materiál
kpl
1,00

0,00


RH vývody z TR1





152.
dodání, montáž pole rozváděče 1000x2000x600
ks
1,00

0,00

153.
dodání, montáž pojistkového odpínače vertikálního do 500A  690V AC
ks
8,00

0,00

154.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 2  400A
ks
24,00

0,00

155.
dodání, montáž samolepících bezpeč.tabulek dle ČSN
kpl
1,00

0,00

156.
provedení propojení rozvaděče
kpl
1,00

0,00

157.
podružný spojovací materiál
kpl
1,00

0,00


RH vývody z TR2





158.
dodání, montáž pole rozváděče 1000x2000x600
ks
1,00

0,00

159.
dodání, montáž pojistkového odpínače vertikálního do 500A  690V AC
ks
8,00

0,00

160.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 2  400A
ks
24,00

0,00

161.
dodání, montáž samolepících bezpeč. tabulek dle ČSN
kpl
1,00

0,00

162.
provedení propojení rozvaděče
kpl
1,00

0,00

163.
podružný spojovací materiál
kpl
1,00

0,00


RH podélná spojka





164.
dodání, montáž pole rozváděče 400x2000x600
ks
1,00

0,00

165.
dodání, montáž pojistkového odpínače vertikálního
ks
1,00

0,00

166.
dodání, montáž samolepících bezpeč.tabulek dle ČSN
kpl
1,00

0,00

167.
provedení propojení rozvaděče
kpl
1,00

0,00

168.
podružný spojovací materiál
kpl
1,00

0,00


RVO





169.
dodání, montáž pole rozváděče 600x2000x600
ks
1,00

0,00

170.
dodání, montáž pojistkového odpínače třípól. horizontálního do 200A  690V  AC
ks
2,00

0,00

171.
dodání, montáž pojistkové vložky PN 000 80A gG
ks
6,00

0,00

172.
dodání, montáž soumrak.spínače multifunkčního
ks
1,00

0,00

173.
dodání, montáž jističe B6/1
ks
1,00

0,00

174.
dodání, montáž světelné signalizace provozu jednotlivých větví
kpl
2,00

0,00

175.
dodání, montáž spínače trojpól.ovládání každé větve
ks
2,00

0,00

176.
dodání, montáž přepínače AUT-RUČ.
ks
2,00

0,00

177.
dodání, montáž samolepících bezpeč.tabulek dle ČSN
kpl
1,00

0,00

178.
provedení propojení rozvaděče
kpl
1,00

0,00

179.
podružný spojovací materiál
kpl
1,00

0,00


Montážní materiál





180.
kabelové oko 240x16
ks
92,00

0,00

181.
kabelové oko 120x16
ks
36,00

0,00

182.
kabel AYKY 3x240+120
m
210,00

0,00

183.
kabel AYKY 3x120+70
m
52,00

0,00

184.
kabel AYKY 4Bx35
m
20,00

0,00

185.
kabel AYKY 4Bx25
m
26,00

0,00

186.
kabel CYKY 4Bx16
m
28,00

0,00

187.
smršťovací koncovky na kabely
kpl
26,00

0,00

188.
kabelová spojka Raychem
kpl
11,00

0,00

189.
CU přípojnice 10x300
m
52,00

0,00

190.
CU přípojnice 5x60
m
68,00

0,00

191.
dielektrický koberec
m
12,00

0,00

192.
demontáž a následná montáž monitorovacího a regulačního systému WinReg
kpl
1,00

0,00

193.
vyhotovení a dodání rev.zprávy objednateli nejpozději v den ukončení smluvního vztahu
ks
2,00

0,00

194.
vyhotovení a dodání PD dle skutečného provedení objednateli nejpozději v den ukončení smluvního vztahu
kpl
2,00

0,00

195.
po dobu opravy TS 3 zabezpečit náhradní dodávku el.energie do objektů : internát I.1-6, b.č.14, plynová kotelna K2, 
kpl
1,00

0,00

196.
zásuvky a vypínače požadujeme v provedení ABB Classic, barva bílá












197.
vyklizení staveniště, úklid pracoviště
kpl
1,00

0,00

198.
odvoz a uložení odpadu na skládku
kpl
1,00

0,00

2.2. Dle požadavku objednatele případné dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2 odst. 2.1., které vyvstaly až v průběhu zpracování tohoto předmětu a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny              až po jeho uzavření.
2.3.  Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel        se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1.  Termín předání staveniště: bez zbytečného odkladu po účinnosti smlouvy, max. do 10-ti dnů.

3.2.  Termín zahájení díla: dnem předání staveniště (předpoklad 21. 09. 2006).  

3.3.  Termín převzetí díla jako celku: do 30. 11. 2006
3.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
3.5.   Místem plnění je objekt trafostanice TS 3 v areálu kasáren Dědice v posádce Vyškov, sídliště Víta Nejedlého, 682 03  Vyškov.

4.     Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 2.352.001,40 Kč bez DPH, a sazba DPH 19% ve výši 446.880,27 Kč a celkem ve výši 2.798.881,67Kč včetně DPH.  

4.2.  Podkladem pro stanovení ceny za předmět díla je výkaz výměr s uvedením druhů  a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na likvidaci odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace, která je tvořena přílohou č.1., zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr .

4.6.   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.2. a čl. 12. odst. 12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. této smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky vyjádřená položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 této smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1    Zaplacení ceny díla bude provedeno jako celek po převzetí dokončeného díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických a zápis o předání a převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení). Právo fakturovat vznikne dnem úspěšného převzetí  díla.

5.4. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu Provozní středisko 0624, areál vojenských škol, sídl. Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.

5.5.  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek a zápis o předání a převzetí dle odst. 5.1. tohoto článku Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.5. smlouvy.

5.7.   Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.   Způsob provedení díla
6.1. Výkonem funkce technického dozoru objednatele stavby jsou pověřeni Ing. Aleš Pinkas, tel.:              973 452 901, Miroslav Rak, tel.: 973 452 906 a Ing. Růžena Vychodilová, tel: 973 445 889.

6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2005. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bylo dílo shledáno k převzetí. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 zákona               č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“). Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7.   Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou doručenou objednateli vyzvat zástupce technického dozoru objednatele k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 ObchZ. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení    provádění díla) až do doby převzetí dokončeného díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství           na   svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Technický dozor objednatele je oprávněn za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 ObchZ,

· kontrolovat konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je technický dozor nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7.   Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla (čl. 3. odst. 3.3. smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 5 dnů před sjednaným termínem převzetí zhotovitel oznámí objednateli dopisem a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení.

7.2.  Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak :

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této zakázky na oficiálně povolenou         skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001Sb. a vyhlášky                 č. 383/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů.

· případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  30denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)    Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán zápis o předání a převzetí.

   Nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4.    Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

7.5. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání a  převzetí díla.

8.   Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 36 měsíců ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí všech částí díla.

9.   Odpovědnost za vady 

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 ObchZ). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1. (dle částí díla) v termínech uvedených v čl. 3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý           i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu případné škody     v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11.Změna a zánik smlouvy 

11.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem. Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2. Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu v čl. 2. a termínů plnění                  v čl. 3. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.  

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se  řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy ÚRS aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou důvěrné. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a   o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými materiály zhotovitel bude disponovat v místě sídla zhotovitele k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8. Tato smlouva má 12 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o 7 očíslovaných stranách.

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace 

V Brně dne 22.září 2006
V Brně dne 21.září.2006
-----------------------------------------                                         ----------------------------------------------

   za objednatele

za zhotovitele

     Ing. Jaroslav VALCHÁŘ


               ředitel

V Brně dne 5. 10. 2006                       


Michal Čačala 
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