Žádost o uveřejnění výzvy více zájemcům na veřejnou zakázku dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: 

1.   Název veřejné zakázky: Prostějov – generel výstavby a modernizace vojenské posádky.

2.  Předmět veřejné zakázky: je zpracování generelu pro rekonstrukci a výstavbu objektů v areálu leteckých kasáren (CEVID 06-22-02) a letiště Prostějov (CEVID 06-22-09)

3.   Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno Ing. 

Jaroslav Valchář.

4.    Evidenční číslo veřejné zakázky: 5126- 10/2006/DP-1383-ÚA.
5.    Datum odeslání výzvy více zájemcům: 7. 11. 2006.
6.     Stupeň utajení: neutajováno.
7.    Uveřejnění po dobu: trvání lhůty pro podání nabídek – do 6. 12. 2006
Připojena výzva více zájemcům: 

Česká republika - Ministerstvo obrany

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

se sídlem Svatoplukova 84 - Brno

P.O.Box 553 - 602 00 Brno



                                                                                            V Brně dne  6. listopadu  2006

Č.j.: 5126-10/2006/DP-1383-ÚA                                                       Výtisk č. 

                                                                                            Počet listů: 6

Věc:
Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby „Prostějov – generel výstavby a modernizace vojenské  posádky“, zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení 


Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno Ing. Jaroslav Valchář (dále též „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Prostějov – generel výstavby a modernizace vojenské posádky“.
1. Identifikační údaje o zadavateli

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Tychonova 1 - 160 00 Praha, 
jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář,

Svatoplukova 84 - Brno,

IČ: 60162694, 

DIČ: CZ60162694.

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j.: 229215/04/006901/5879, č. spisu 1632/2004,
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno, č. ú.: 916-132036881/0710,

Fax: 973 445 778

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553 - 602 00 Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

· Ing. Jitka Kobzová, tel.: 973 445 860

· Soňa Langrová, tel.: 973 445 160
Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačních: 

· Ing. Ľubomíra Šťovíčková, tel.: 973 445 864

· JUDr. Anežka Janáčová, tel.: 973 445 828.

2.   Předmět  veřejné  zakázky

2.1. Předmětem veřejné zakázky je: 

Zpracování  generelu pro rekonstrukci a výstavbu objektů v areálu leteckých kasáren (CEVID 06-22-02) a letiště Prostějov (CEVID 06-22-09). 

Součástí generelu bude:

· celkové urbanistické řešení stavby;

· souhrnné řešení stavby s rozmístěním jednotlivých budov v areálu leteckých kasáren a letiště Prostějov. U budov bude posouzen jejich stavebně technický stav (popř.statické posouzení), využitelnost v budoucnosti a popřípadě, které budovy budou navrženy k demolici; 

· zakreslení inženýrských sítí a posouzení jejich technického stavu (vodovod, kanalizace /dešťová, splašková/, silnoproud, slaboproud, veřejné osvětlení, rozvody tepla, plynu, parovodu) v celém areálu kasáren, popřípadě bude navržen rozsah možných úprav včetně finanční náročnosti. V rámci řešení inženýrských sítí budou popsána a definována všechna dotčená a předpokládaná ochranná pásma, na základě kterých budou omezeny některé stavební činnosti v rámci těchto ochranných pásem;

· posouzení vodovodní a kanalizační sítě v areálu kasáren Prostějov a návrh nové koncepce vodovodu  a kanalizace v areálu kasáren Prostějov s ohledem na střednědobý výhled vývoje kasáren;

· posouzení kapacity trafostanic, které zásobují elektrickou energií areál kasáren a letiště Prostějov, eventuelně stanovení potřebného počtu trafostanic;

· navržení plochy pro centrální parkoviště poblíž vjezdu do kasáren v souladu s územním plánem města Prostějov (pro minimálně 120 stání osobních automobilů) a s eventuelním výkupem pozemků;

· posouzení stavu komunikací a zpevněných ploch uvnitř areálu kasáren a letiště Prostějov včetně napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu, dopravního značení, veřejného osvětlení, návrhy vhodných opatření;

· návrh řešení vstupů a vjezdů do areálu kasáren a letiště Prostějov včetně elektronické kontroly a kamerového systému; 

· návrh základní koncepce objektové a technické bezpečnosti a komunikačních informačních systémů v areálu leteckých kasáren, letiště Prostějov a střelnice Hamry (strukturovaná síť, optické rozvody, zabezpečené spojení Praha-Prostějov, elektronický objednávkový systém stravování apod.);

· zhodnocení stavu technologického zařízení v kuchyňském bloku, návrh nutných opatření;

· opatření k zamezení přístupu nepovolaných osob do prostoru kasáren a letiště Prostějov (oplocení, dokončení obnovy perimetru kasáren, apod.); 

· návrh výstavby sportovní haly a překážkové bojové dráhy včetně napojení na inženýrské sítě; 

· vypracování základní koncepce požární ochrany; 

· orientační geologický, hydrogeologický průzkum a dendrologické posouzení vlivu výstavby na stávající dřeviny;

· sadové úpravy;

· harmonogram výstavby a modernizace všech dotčených objektů (předpokládaná lhůta pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a lhůta pro vlastní výstavbu se zhodnocením technických návazností všech objektů a inženýrských sítí); 

· návrh optimální koncepce tepelného hospodářství. To musí být navrženo tak, aby splňovalo všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energíí, ve znění pozdějších předpisů a všech platných prováděcích předpisů.

Podklad pro koncepci tvoří příloha č.4.

V této části bude definováno: 

a) stávající stav výroby a rozvodu tepla po areálu kasáren a letiště Prostějov, ztráty;

b) návrh celkové koncepce řešení vytápění (soubor návrhů a opatření ke zvýšení účinnosti zdroje tepla a distribučního systému, zda je optimální jednotlivé objekty v kasárnách a na letišti vytápět centrálně či decentrálně, zajištění teplé užitkové vody v topném a mimotopném období, zajištění měření a regulace, apod.)  

c) stav po zateplení objektů a vybavení objektů termostatickými ventily 

Budou uvedeny základní technicko-ekonomické parametry, na jejichž základě bude provedeno technicko – ekonomické vyhodnocení. Hlavním ukazatelem technicko – ekonomického vyhodnocení bude prostá doba návratnosti (podíl investičních nákladů nutných k splnění zákona č. 406/2000Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a úspor energie vyčíslených v Kč ).

Podkladem pro zpracování generelu budou energetické audity zpracované Ing. Josefem Opluštilem a kol. TEBODIN Czech Republic s.r.o. Praha v 07/2006 a uložené na VUSS Brno. 

Uchazeč se zavazuje předat generel tak, aby každý výtisk i CD obsahoval všechny náležitosti přílohy č.2 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vydaného společností UNIKA v roce 2004 (dále jen “Sazebníku UNIKA”), zejména:

· stavebně technické řešení (stanovení rozhodujících parametrů projektových parametrů jednotlivých objektů)

· členění stavby na provozní soubory, stavební objekty, provozní schéma;

· stanovení zásadních požadavků na stavebně-technické řešení stavby (rozhodující konstrukce atd.), souhrnné požadavky na plochy a prostory;

· účel, funkce, kapacita, skladba, rozsah a hlavní technické parametry technologického zařízení (včetně základní koncepce objektové a technické bezpečnosti a komunikačních a informačních systémů);

· kalkulace nákladovosti

· celkové náklady stavby s členěním na jednotlivé objekty související s přípravou, realizací a uvedením stavby do provozu (rekonstrukce budov, demolice, komunikace, inženýrské sítě apod.);

· budoucí provoz – provozní náklady

· posouzení vlivu stavby jednotlivých objektů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;

· celkovou bilanci spotřeby vody, maximálních a minimálních spotřeb všech druhů energií, topných médií a paliv, nároky na úpravu vody a čištění odpadních vod;

Výkresová část bude obsahovat zejména:

a) situační výkres v měřítku katastrální mapy s vyznačením umístění stavby a jejich vazeb na okolí;

b) situaci stavby vycházející ze současného stavu území (vyznačení umístění stavby a jejich vazeb na okolí včetně připojení na rozvodné sítě a kanalizaci, komunikační síť, vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, porostů určených ke kácení, vyznačení do úvahy přicházejících demolic, zákres existujících podzemních rozvodných sítí a kanalizace, příp. jiných zařízení;

c) návrh architektonického a dispozičního řešení stavebních objektů.  

2.1. 1. Předání dokladové části generelu, která bude obsahovat stanoviska  příslušných orgánů státní správy a uvedených vojenských složek:

· Městský úřad v Prostějově, odbor životního prostředí, nám. T.G. Masaryka 12-14, 

      796 01 Prostějov;

· Městský úřad v Prostějově, odbor koncepce a rozvoje, nám. T.G.Masaryka 12-14,

      796 01 Prostějov;

· E.ON Česká republika, a.s., Lidická 36, 659 44 Brno;

· Úřadu státního odborného technického dozoru MO - Tř. 1. máje 1, 711 11 Olomouc;

· VUSS Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice;

· Oddělení vojenského požárního dozoru Brno, Svatoplukova 84, 602 00 Brno;

· Energetické inspekce MO, Svatoplukova 84, 602 00 Brno;

· Ústředního vojenského zdravotního ústavu (hygienický posudek), Chodská 21, Brno;

· uživatelů – VZ 8280, VÚ 3771, VÚ 3493, VZ 5331, VZ 1373, VZ 1902 Prostějov, ul. Letecká 1, 796 01 Prostějov;

· bezpečnostních důstojníků jednotlivých útvarů leteckých kasáren Prostějov, ul. Letecká 1, 796 01 Prostějov;

· náčelníka spojení posádky Prostějov, ul. Letecká 1, 796 01 Prostějov;

· provozního střediska 0623 Prostějov, ul. Letecká 1, 796 01 Prostějov; 

· VÚ 3255 Praha, Vlastiná, 161 05 Praha - Ruzyně . 

Do generelu budou zapracovány připomínky orgánů státní správy a vojenských složek uvedené v dokladové části generelu, které budou dále specifikovány uživatelem a objednatelem.

V průběhu zpracování generelu se uchazeč zavazuje svolat minimálně 1x měsíčně technicko-ekonomickou radu, na kterou přizve zadavatele, odpovědné zástupce provozního střediska 0623 Prostějov, zástupce jednotlivých uživatelů a VÚ 3255 Praha; případné připomínky všech zúčastněných složek budou zapracovány do generelu. Poslední technicko-ekonomickou radu uchazeč svolá nejpozději 10 kalendářních dnů před předáním dokončeného generelu zadavateli, na které bude provedena kontrola úplnosti generelu a splnění závazku plynoucí ze smlouvy. Z každé technicko-ekonomické rady bude pořízen zápis, tyto zápisy budou součástí dokladové části generelu.

Uchazeč vyhotoví:

· generel s dokladovou částí (čl. 1.1)  v tištěné podobě v 6 výtiscích; 2x v digitální podobě v úplném rozsahu (na CD s přehledně uspořádanými soubory textové i výkresové části ve formátech *.doc, *.xls, *. dwg a propočet nákladů ve formátu *.xls.);

· 2x v digitální podobě situaci areálu kasáren Prostějov včetně zakreslení inženýrských sítí (na CD ve formátu *.dwg)

· 2x v digitální podobě situaci areálu letiště Prostějov včetně zakreslení inženýrských sítí (na CD ve formátu *.dwg).

Uchazeč zajistí, aby každý výtisk zpracovaného generelu a dokladové části obsahoval soupis všech výkresů, případně listů včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění provede po objektech a profesích s označením jednotlivých výkresů. Každou složku (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků generelu opatří štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů. 

Uchazeč předá předmět díla průvodním dopisem se souhrnným předávacím protokolem, který bude obsahovat rekapitulaci soupisů všech výtisků generelu a dokladové části.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky : 

Druh služeb



CPV

Měrná jednotka
Rozsah








74232200-6

paré

   8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky : 2, 300 mil. Kč bez DPH.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1. Termín zahájení plnění dle čl. 2 této výzvy: dnem účinnosti smlouvy.

3.2. Předmět veřejné zakázky v rozsahu čl. 2. odst. 2.1. této  výzvy  bude  předán  v  termínu do 30. 9. 2007 v sídle Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84 - Brno nebo poštou na adresu pro poštovní doručování (viz čl. 1. této výzvy). 

4. Obchodní, platební a technické podmínky 

Tyto podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který  je součástí zadávací dokumentace.

5. Zadávací dokumentace 

Zadavatel zájemcům zašle zadávací dokumentaci současně s touto výzvou. 

6. Prohlídka staveniště

Před podáním nabídky se uskuteční prohlídka staveniště. Zájemce telefonicky nebo faxem nahlásí u cizích státních příslušníků jméno, příjmení, č. OP, pasu, stát  zástupce,  který se prohlídky zúčastní do 16. 11.2006. Tyto údaje jsou nezbytné k zajištění vstupu do předmětného areálu. Sraz účastníků  prohlídky bude dne 22. 11. 2006 v 1000 hodin před hlavním vstupem do areálu  Leteckých kasáren Prostějov, Letecká 1, 796 01 Prostějov.

7.   Požadavky na prokázání kvalifikace

Uchazeč v nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů:

7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona dle vzoru čestného prohlášení v ZD.

7.2.Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona:

  -  písm. a)  - výpis  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

    evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, 

-  písm. b)  -  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

    rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

    živnostenské  oprávnění či licenci,

      -   písm. d) – doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž

           prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné  zakázky

    nezbytná podle zvláštních právních předpisů - kopii autorizace udělené dle § 7 zák. č. 

    360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných

    inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění  pozdějších předpisů; doklad bude

    předložen za osobu, která bude pro uchazeče provádět vybrané činnosti ve výstavbě (např.

    zpracovávat projektovou dokumentaci a pod.) a bude se vztahovat k příslušnému oboru; 7.3.Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona

· odst. 1 písm. a) - pojistná smlouva (nebo potvrzení pojišťovny), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou  dodavatelem třetí osobě s min. výší pojistného plnění 2 mil. Kč 

7.4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

· odst. 2 písm. a) - seznam služeb – min. 2 zakázky na obdobné služby – poskytnuté

     dodavatelem  v posledních 3 letech (od r. 2003) s min. finančním objemem 1,2 mil. Kč  

     vč DPH u každé z nich dle § 56 odst. 2, písm. a) – s uvedením jejich rozsahu a doby

      poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:

· osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

· osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

· čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

· odst. 4 - certifikát systému řízení jakosti ISO 9001 na projektové práce nebo certifikát 

      rovnocenný v čl. státu EU s úředně ověřeným překladem do ČJ.

7.5.Chybějící kvalifikaci  lze prokázat podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona  v plném rozsahu 

      s výjimkou kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona  prostřednictvím subdodavatele; 

      uchazeč je v takovém případě povinen předložit smlouvu se subdodavatelem ve smyslu § 51 

      odst. 4 zákona. 

7.6.V případě, že předkládá nabídku společně více dodavatelů, je každý z dodavatelů povinen 

      prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona  a 

      profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění 

      kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona  musí prokázat všichni  dodavatelé společně. Zároveň jsou  povinni předložit smlouvu ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. 

7.7.Kvalifikaci prokazuje uchazeč doklady v originále nebo úředně ověřené kopii.

8. Místo a lhůta pro podání nabídek

· Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 12. 2006 v 9:00 hodin.

· Nabídku lze podat osobně na pracoviště ochrany informací v sídle zadavatele, tj. Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84 - Brno, v úředních hodinách, a to v pracovních dnech v době 830 do 1230 a od 1300 do 1400 hodin, nebo doporučeně poštou na adresu: Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553 - 602 00 Brno.

Při doručování prostřednictvím expresní služby České pošty s.p., EMS je třeba respektovat lhůty.

9. Způsob hodnocení nabídek


Hodnocení nabídek, které nebyly vyřazeny, bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

10.  Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena na 3 měsíce.

11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zájemci mají právo písemně (faxem) žádat o dodatečné informace nejpozději do 1. 12. 2006 do 23:59 hodin.

Ředitel

Ing. Jaroslav VALCHÁŘ

V Brně  7. listopadu 2006 





Ing. Ľubomíra Šťovíčková

